## АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА  C4-48

Предназначен для  измерения спектра повторяющихся

непрерывных периодических сигналов и стационарных шумов.

| Наименование характеристики (параметра) | Величина параметра |
| --- | --- |
| ### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| Диапазон частот | 10 Гц – 20 Кгц |
| Полоса обзора | 0 – 50 Мгц |
| Полоса пропускания на уровне –3 дБ | 5 и 150 Гц |
| Погрешность измерения частоты | 0,01f + 10 Гц |
| Неравномерность АЧХ в диапазоне | 5 % 0,01 - 20 Кгц |
| Входное сопротивление | 10 КОм |
| Динамический диапазон | 70 дБ |
| Относительный уровень собственных шумов | 0,5 мкВ |
| Напряжение питающей сети | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 16 ВА |
| Диапазон рабочих температур | +15 + 35 град С |
| Габаритные размеры | 492 Х 175 Х 355 мм |
| # Масса | 18 кг |