## АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА  C4-46

Предназначен для визуального наблюдения и измерения спектра  непрерывных периодических сигналов.

| Наименование характеристики (параметра) | Величина параметра |
| --- | --- |
| ### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| Диапазон частот | 0,1 – 270 Мгц |
| Полоса обзора | 0,1 – 2 Кгц 2 – 50 Кгц |
| Полоса пропускания на уровне –3 дБ | 5; 30; 150; 1200 Гц |
| Чувствительность по синусоидальному сигналу | 20 мкВ |
| Погрешность ослабления аттенюатора | 0,5 дБ |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Динамический диапазон | 60 дБ |
| Относительный уровень собственных шумов | - 65 дБ в полосе 5 Гц |
| Напряжение питающей сети | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 150 ВА |
| Диапазон рабочих температур | + 5 + 40 град С |
| Габаритные размеры анализатора Преобразователя | 490 Х 255Х 487 мм 490 Х 255Х 487 мм |
| # Масса анализатора Преобразователя | 35 кг 35 кг |