## АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА  C4-49

Предназначен для визуального наблюдения и измерения спектра повторяющихся радиоимпульсов, непрерывных периодических сигналов и стационарных шумов.

| Наименование характеристики (параметра) | Величина параметра |
| --- | --- |
| ### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| Диапазон частот | 10 – 2000 Мгц |
| Полоса обзора | 0,1 – 10 Мгц |
| Полоса пропускания на уровне –3 дБ Регулируемая Фиксированная | 3 – 50 Кгц 300 Кгц |
| Погрешность измерения частоты | 2 % |
| Неравномерность АЧХ в диапазоне | 1,5 дБ 10 Мгц |
| Входное сопротивление | 50 Ом |
| Динамический диапазон | 60 дБ |
| Относительный уровень собственных шумов | 4 мкВ в полосе 1 Кгц |
| Погрешность ослабления аттенюатора | 1 дБ |
| Напряжение питающей сети | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 160 ВА |
| Диапазон рабочих температур | + 5 + 40 град С |
| Габаритные размеры преобразователя Анализатора | 492Х 135 Х 475 мм 492 х 256 х 487 мм |
| # Масса преобразователя анализатора | 18 кг 35 кг |