## АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА  CК4-26

Предназначен для визуального наблюдения и измерения спектра повторяющихся радиоимпульсов, непрерывных периодических сигналов и стационарных шумов, исследования характеристик четырехполюсников, селективного измерения частот и уровней сигналов.

| Наименование характеристики (параметра) | Величина параметра |
| --- | --- |
| ### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| Диапазон частот | 20 Гц – 20 Кгц |
| Полоса обзора | 200;1000; 4000;20000 Гц |
| Полоса пропускания на уровне –3 дБ | 5;30;150 Гц |
| Пределы измерения уровней сигналов | 30 мВ – 100 В |
| Погрешность измерения амплитуд | 0,5 – 3 % |
| Погрешность измерения уровня спектра | 10 – 25 % |
| Входное сопротивление | 50 КОм |
| Динамический диапазон | 60 дБ |
| Емкость пробника | 150 пф |
| Напряжение питающей сети | 220 В 50 Гц 220 В 400 Гц |
| Потребляемая мощность | 200 ВА |
| Диапазон рабочих температур | + 5 + 40 град С |
| Габаритные размеры | 480 Х 485 Х 467 мм |
| # Масса | 50 кг |