## АНАЛИЗАТОР СПЕКТРА  C4-34

Предназначен для визуального наблюдения и измерения спектра повторяющихся радиоимпульсов, непрерывных периодических сигналов и стационарных шумов, селективного измерения частот и уровней сигналов.

| Наименование характеристики (параметра) | Величина параметра |
| --- | --- |
| ### ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |
| Диапазон частот | 20 Гц – 0,2 Мгц |
| Полоса обзора | 200;1000;4000 20000;200000 Гц |
| Полоса пропускания на уровне –3 дБ | 5; 30; 150; 3000 Гц |
| Чувствительность по синусоидальному сигналу | 400 мм/мВ 5 мм/мВ |
| Входное сопротивление | 5 КОм |
| Динамический диапазон | 60 дБ |
| Относительный уровень собственных шумов | 15 мкВ в полосе 150 Гц |
| Напряжение питающей сети | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 180 ВА |
| Диапазон рабочих температур | + 5 + 40 град С |
| Габаритные размеры | 480 Х 440 Х 440 мм |
| # Масса | 49 кг |