# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА В2-19

Предназначен для измерения напряжений постоянного тока в производственных и лабораторных условиях.

| Основные характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений напряжения | 0,1 мВ– 1 000 В |
| Пределы измерений | 0,1 мВ – 1599,9 мВ 1 мВ – 15999 мВ 10 мВ – 159,99 В 100 мВ – 1000 В |
| Основная погрешность (на пределах) | 0,06 - 0,12 % |
| Входное сопротивление (на пределах) | 10 – 1000 МОм |
| Время измерения | 0,02 сек |
| Код выхода на ЭВМ | 1 – 2 – 4 – 8 |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 160 ВА |
| Габаритные размеры | 526 х 474 х 227 мм |
| Масса | 29 кг |