# ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

ВК7-9

| ## Основные характеристики | ## Значение |
| --- | --- |
| ### Диапазон измерений постоянного напряжения | 0,1 – 500 В |
| ### Диапазон измерений низкочастотного напряжения | 0,3 – 100 В |
| ### Диапазон измерений высокочастотного напряжения | 0,3 – 100 В |
| ### Диапазон измерений сопротивлений | 10 Ом – 1000 МОм |
| ### Диапазон измерений постоянного тока | ------------- |
| ### Диапазон измерений Низкочастотного тока | ------------- |
| ### Диапазон частот | 20 Гц – 700 МГц |
| ### Основная приведенная погрешность на постоянном токе | 2,5 % |
| ### Основная приведенная погрешность на переменном токе | 4 % |
| ### Основная приведенная погрешность при измерении сопротивлений | 2,5 – 4 % |
| ### Входное сопротивление на постоянном токе | 15 МОм |
| ### Входное сопротивление на низкой частоте | 3 МОм |
| ### Входное сопротивление на высокой частоте | 50 кОм |
| ### Входное сопротивление с ВЧ делителем напряжения | 100 кОм |
| ### Диапазон рабочих температур | - 30 - +50 град С |
| ### Относительная влажность воздуха | До 95 % |
| ### Напряжение питания | 220 В 50 Гц 115, 220 В 400 Гц |
| ### Потребляемая мощность | 25 ВА |
| ### Габаритные размеры | 313 х 226 х 135 мм |
| ### Масса прибора | 6 кг |