# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-20

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 2 мВ –300 В |
| Пределы измерения напряжений | 7,5; 15; 30; 75; 150 мВ 0,75; 1,5; 3; 7,5; 15; 30; 75; 150; 300 В |
| Диапазон частот | 45 Гц – 0,3 Мгц |
| Номинальный диапазон частот |  |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | Не нормируется |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 1,5 – 2,5 % |
| Входное сопротивление | 1 МОм |
| Входная емкость | 25 пф |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 100 ВА |
| Габаритные размеры | 400 х 280 х 290 мм |
| Масса | 14 кг |