# МИКРОВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-36

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 3 мВ –3 В (300 В с внешним делителем) |
| Пределы измерения напряжений | 10; 30; 100;300 мВ 1; 3 В (10;30;100;300 В) |
| Диапазон частот | 10 кГц – 1000 Мгц |
| Номинальный диапазон частот | 10 кГц – 30 МГц |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | 4 % (30 мВ – 3 В) 6 % |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 6 – 25 % |
| Входное сопротивление | 0,08 МОм |
| Входная емкость | 1,5 пф |
| Диапазон рабочих температур | - 30 + 50 град С |
| Относительная влажность воздуха | 98 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц 220 В 400 Гц |
| Потребляемая мощность | 45 |
| Габаритные размеры | 310 х 210 х 385 мм |
| Масса | 11 кг |