# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-24

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 20 мВ –100 В |
| Пределы измерения напряжений | 100 мВ 1, 10, 100 В |
| Диапазон частот | 20 Гц – 1000 Мгц |
| Номинальный диапазон частот |  |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | Не нормируется |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 2 – 4 % |
| Входное сопротивление | 0,08 МОм |
| Входная емкость | 1,5 пф |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 70 ВА |
| Габаритные размеры | 512 х 404 х 398 мм |
| Масса | 30 кг |