# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-15А

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 150 мВ –250 В |
| Пределы измерения напряжений | 300 мВ 0,5; 0,5; 1; 3; 5; 15; 25 50; 150; 250 В |
| Диапазон частот | 50 Гц – 300 Мгц |
| Номинальный диапазон частот | 1000 Гц – 100 МГц |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | 4 % |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 6 – 10 % |
| Входное сопротивление | 0,05 МОм |
| Входная емкость | 3 пф |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность |  |
| Габаритные размеры | 215 х 124 х 67 мм |
| Масса | 12 кг |