# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-44

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы в полевых условиях.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 3 мВ –300 В |
| Пределы измерения напряжений | 10, 30, 100, 300 мВ 1, 3, 10, 30, 100, 300 мВ |
| Диапазон частот | 20 Гц – 0,02 Мгц |
| Номинальный диапазон частот | 40 Гц – 0,02 МГц |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | 2,5 % |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 4 % |
| Входное сопротивление | 0,02 МОм |
| Входная емкость | 70 пф |
| Диапазон рабочих температур | - 30 + 50 град С |
| Относительная влажность воздуха | 98 % |
| Напряжение питания | 3 В |
| Потребляемая мощность | 45 мА |
| Габаритные размеры | 260 х 155 х 125 мм |
| Масса | 5,5 кг |