# МИКРОВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-40

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 10 мкВ –300 В |
| Пределы измерения напряжений | 0,03; 0,1; 0,3; 1; 3; 10; 30; 100; 300 мВ 1; 3; 10; 30; 100; 300 В |
| Диапазон частот | 5 Гц – 5 Мгц |
| Номинальный диапазон частот | 45 Гц – 1 МГц |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | 1,5 % (1 – 300 мВ) 2,5 % (0,1-0,3 мВ) 2,5 % (1 – 300 В) 4 % (0,03 мВ) |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 2,5 – 15 % |
| Входное сопротивление | 2,5 МОм |
| Входная емкость | 30 пф |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 15 |
| Габаритные размеры | 152 х 206 х 300 мм |
| Масса | 7 кг |