# ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

ВК7-13

| ## Основные характеристики | ## Значение |
| --- | --- |
| ### Диапазон измерений постоянного напряжения | 1 мВ – 1000 В |
| ### Диапазон измерений низкочастотного напряжения | 30 мВ – 1000 В |
| ### Диапазон измерений высокочастотного напряжения | 30 мВ – 3 В |
| ### Диапазон измерений сопротивлений | 1 Ом – 30 МОм |
| ### Диапазон измерений постоянного тока | 0,1 мкА – 0,1 А |
| ### Диапазон измерений Низкочастотного тока | 10 мкА – 0,1 А |
| ### Диапазон частот | 20 Гц – 1000 МГц |
| ### Основная приведенная погрешность на постоянном токе | 2,5 % |
| ### Основная приведенная погрешность на переменном токе | 4 % |
| ### Основная приведенная погрешность при измерении сопротивлений | 2,5 % |
| ### Входное сопротивление на постоянном токе | 1,5 МОм |
| ### Входное сопротивление на низкой частоте | 0,1 МОм |
| ### Входное сопротивление на высокой частоте | 100 кОм |
| ### Входное сопротивление с ВЧ делителем напряжения | 500 кОм |
| ### Диапазон рабочих температур | - 30 - +50 град С |
| ### Относительная влажность воздуха | До 98 % |
| ### Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| ### Потребляемая мощность | 25 ВА |
| ### Габаритные размеры | 275 х 180 х 160 мм |
| ### Масса прибора | 4 кг |