# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА ВK2-16

Предназначен для измерения напряжений постоянного тока в производственных и лабораторных условиях.

| Основные характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений напряжения | 0,1 – 30 000 мВ |
| Пределы измерения | 1 мВ 3 мВ 10 мВ 30 мВ 100 мВ 300 мВ 1000 мВ 3 000 мВ 10 000 мВ 30 000 мВ |
| Основная погрешность (на пределах) | 2,5 % 4 % (1 мВ) |
| Дрейф нуля (на пределах) | 80 мкВ за 1 час 200 мкВ за 24 часа |
| Входное сопротивление (на пределах) | 10 МОм |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 45 ВА |
| Габаритные размеры | 270 х 230 х 240 мм |
| Масса | 14 кг |