# МИКРОВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-25

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 3 мВ –3 В |
| Пределы измерения напряжений | 10; 30; 100;300 мВ 1; 3 В |
| Диапазон частот | 10 кГц – 100 Мгц |
| Номинальный диапазон частот | 50 кГц – 30 МГц |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | 4 % 6 % (10 мВ) |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 6 – 15 % |
| Входное сопротивление | 0,02 – 0,1 МОм |
| Входная емкость | 1,5 пф |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 50 |
| Габаритные размеры | 512 х 286 х 221 мм |
| Масса | 14 кг |