# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА В2-9

Предназначен для измерения напряжений постоянного тока в производственных и лабораторных условиях.

| Основные характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений напряжения | 1 мВ– 1 000 В |
| Пределы измерений | 1 мВ – 999 мВ 10 мВ – 9,99 В 100 мВ – 99,9 В 1 В – 999 В |
| Основная погрешность (на пределах) | 0,3 % |
| Входное сопротивление (на пределах) | 0,1 – 10 МОм |
| Время измерения | 0,5 сек |
| Код выхода на ЭВМ | Отсутствует |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 80 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 65 ВА |
| Габаритные размеры | 320 х 280 х 220 мм |
| Масса | 12 кг |