###### МИКРОВОЛЬТМЕТР  СЕЛЕКТИВНЫЙ  В6-1

###### Предназначен для измерения малых напряжений синусоидальной

###### формы, имеет встроенный узкополосный фильтр.

| Наименование характеристики (параметра) | Величина параметра |
| --- | --- |
| Диапазон частот | 0,15 – 35 МГц |
| Количество частотных поддиапазонов | 5 |
| Погрешность установки частоты | 2,5 % (15 кГц) |
| Пределы измерения напряжения | 3 –10 мкВ 10 – 30 мкВ 30 – 100 мкВ 100 – 300 мкВ 300 – 1000 мкВ 1000 – 3000 мкВ 3000 – 10000 мкВ |
| Входная емкость | 10 пф |
| Погрешность измерений | 12 – 25 % |
| Входное сопротивление | 10, 500 кОм |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 200 ВА |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Габаритные размеры | 520 Х 350 Х 350 мм |
| # Масса | 32 кг |