# МИКРОВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-14

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 300 мкВ –1 В |
| Пределы измерения напряжений | 1; 3; 10; 30; 100;300 мВ 1 В |
| Диапазон частот | 3 Гц – 10 Мгц |
| Номинальный диапазон частот | – |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | Не нормируется |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 4 – 10 % |
| Входное сопротивление | 1 МОм |
| Входная емкость | 1,5 пф |
| Диапазон рабочих температур | - 10 + 40 град С |
| Относительная влажность воздуха | 90 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 100 |
| Габаритные размеры | 520 х 275 х 230 мм |
| Масса | 13 кг |