# ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ

ВК7-10А

| ## Основные характеристики | ## Значение |
| --- | --- |
| ### Диапазон измерений постоянного напряжения | 10 мВ – 1000 В |
| ### Диапазон измерений низкочастотного напряжения | 10 мВ – 1000 В |
| ### Диапазон измерений сопротивлений | 1 Ом – 10 МОм |
| ### Диапазон измерений постоянного тока |  |
| ### Диапазон измерений Низкочастотного тока |  |
| ### Диапазон частот | 20 Гц – 20 кГц |
| ### Основная приведенная погрешность на постоянном токе | 0,15 % |
| ### Основная приведенная погрешность на переменном токе | 1 % |
| ### Основная приведенная погрешность при измерении сопротивлений | 0,3 % |
| ### Входное сопротивление на постоянном токе | 1 МОм |
| ### Входное сопротивление на низкой частоте | 1 МОм |
| ### Периодичность измерения | 300 раз в сек |
| ### Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| ### Потребляемая мощность |  |
| ### Габаритные размеры | 380 х 320 х 370 мм |
| ### Масса прибора | 25 кг |