# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА ВK2-6

Предназначен для измерения напряжений постоянного тока в производственных, полевых и лабораторных условиях.

| Основные характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений напряжения | 10 мВ– 1 000 В |
| Основная погрешность (на пределах) | 0,2 % +1 ед. счета. |
| Входное сопротивление (на пределах) | 1 МОм |
| Время измерения | 3 сек |
| Код выхода на ЭВМ | Отсутствует |
| Диапазон рабочих температур | - 30 + 50 град С |
| Относительная влажность воздуха | 95 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц 115, 220 В 400 Гц |
| Потребляемая мощность | 70 ВА |
| Габаритные размеры | 325 х 220 х 415 мм |
| Масса | 15 кг |