# МИКРОВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-42

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 30 мкВ –300 В |
| Пределы измерения напряжений | 0,1;0,3; 1; 3; 10; 30; 100; 300 мВ 1; 3;10; 30; 100; 300 В |
| Диапазон частот | 10 Гц – 5 Мгц |
| Номинальный диапазон частот | 45 Гц – 1 МГц |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | 2,5 % (3 – 300 мВ) 6 % (0,1 - 0,3 мВ) 2,5 % (1 – 300 В) |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 4 – 6 % |
| Входное сопротивление | 2,5 – 5 МОм |
| Входная емкость | 15 – 30 пф |
| Диапазон рабочих температур | - 30 + 50 град С |
| Относительная влажность воздуха | 95 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц 220 В 400 Гц |
| Потребляемая мощность | 6 |
| Габаритные размеры | 168 х 206 х 328 мм |
| Масса | 6 кг |