# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  В3-13

Предназначен для измерения напряжения синусоидальной или искаженной синусоидальной формы.

| ## Основные характеристики | ### Значение |
| --- | --- |
| ## Диапазон измеряемых напряжений | ### 300 мкВ –300 В |
| Пределы измерения напряжений | 3, 10, 30, 100, 300 мВ 1, 3, 10, 30, 100, 300 В |
| Диапазон частот | 20 Гц – 1 Мгц |
| Номинальный диапазон частот |  |
| Основная погрешность измерения в номинальном диапазоне частот (на пределах измерений) | Не нормируется |
| Основная приведенная погрешность в расширенном диапазоне | 4 - 6 % |
| Входное сопротивление | 0,4 МОм |
| Входная емкость | 25 пф |
| Диапазон рабочих температур | - 10 + 35 град С |
| Относительная влажность воздуха | 90 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 50 ВА |
| Габаритные размеры | 300 х 220 х 185 мм |
| Масса | 6 кг |