###### МИКРОВОЛЬТМЕТР  СЕЛЕКТИВНЫЙ  В6-9

###### Предназначен для измерения среднеквадратических значений малых напряжений синусоидальной формы.

| Наименование характеристики (параметра) | Величина параметра |
| --- | --- |
| Диапазон частот | 0,02 – 200 кГц |
| Пределы измерения напряжения | 1 – 3 мкВ 3 –10 мкВ 10 – 30 мкВ 30 – 100 мкВ 100 – 300 мкВ 300 – 1000 мкВ 1000 – 3000 мкВ 3000 – 10000 мкВ 10 мВ – 100 мВ 100 мВ – 1В |
| Входная емкость | 70 пф |
| Ослабление побочных каналов | 30 дБ |
| Уровень собственных шумов | 0,7 мкВ |
| Входное сопротивление | 1 МОм |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 20 ВА |
| Диапазон рабочих температур | + 10 + 35 град С |
| Габаритные размеры | 498 Х 175 Х 355 мм |
| # Масса | 12 кг |