# МИЛЛИВОЛЬТМЕТР ПОСТОЯННОГО ТОКА ВK2-17

Предназначен для измерения напряжений постоянного тока в производственных, полевых и лабораторных условиях.

| Основные характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений напряжения | 1 мВ– 1 000 В |
| Пределы измерений | 1 мВ – 1999 мВ 10 мВ – 19,99 В 100 мВ – 199,9 В 1 В – 1000 В |
| Основная погрешность (на пределах) | 0,15 % + 1-2 знака |
| Входное сопротивление (на пределах) | 0,18 – 10 МОм |
| Время измерения | 1,5 сек |
| Код выхода на ЭВМ | 8 – 4 – 2 - 1 |
| Диапазон рабочих температур | - 30 + 50 град С |
| Относительная влажность воздуха | 98 % |
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц 115, 220 В 400 Гц |
| Потребляемая мощность | 85 ВА |
| Габаритные размеры | 562 х 240 х 465 мм |
| Масса | 23 кг |